## RESTful API Specification
Pei U RESTful API Specification
Category | ESS 관련 정보
Url | https://192.168.0.92:4000/api/
Method | Params | Body | Note
GET | /ESS |  | 모든 ESS 정보를 가져온다
| /ESS/{ess_id} |  | 특정 ESS 의 정보를 가져온다.
| /ESS/stat |  | 전 RCC 별 통계 리스트를 가져온다.
| /ESS/{rcc_id} |  | 특정 RCC의 통계 데이터를 가져온다.
Post | /ESS/control | [ { "essid" : "{ess_id}", "command" : {command_id}, "value" : {command_value} } ] | 특정 ESS를 제어하거나, 상태를 변경한다. [제어 Sheet Code표 참조] [점검중]
Category | ESS 관련 이력
Url | http://192.168.0.92:8047/
Method | Params | Body | Note
Post | /query.json | { "queryType" : "SQL", "query" : "SELECT * from mongo.ESS_History.`PCS` limit 20" } | 이력 조회 [테이블] PCS - PCS 취득이력 BSC - BSC 취득 이력 METER - PCS 유효출력/PV 유효출력 이력 ACCMULATE - 누적 충/방전 및 출력 이력

## ESSPV 테이블
Category | fields | PVESS | ESS | DR |  | Bit Value
Common | request_id | {requierment} |  |  | 요청 ID | 0x00 (0) | 0x01 (1) | 0x02 (2) | 0x03 (4) | 0x04 (8) | 0x05 (16) | 0x06 (32) | 0x07 (64)
PV | pv_activePower | O | X | X | PV 유효전력
| pv_reactivePower | O | X | X | PV 무효전력
| pv_reverseActivePower | O | X | X
| pv_reverseReactivePower | O | X | X
| pv_VoltageR | O | X | X | PV R상 전압
| pv_VoltageS | O | X | X | PV S상 전압
| pv_VoltageT | O | X | X | PV T상 전압
| pv_CurrentR | O | X | X | PV R상 전류
| pv_CurrentS | O | X | X | PV S상 전류
| pv_CurrentT | O | X | X | PV T상 전류
| pv_count | O | X | X | PV 개수
ESS/PCS | pcs_activePower | O | O | X | PCS 유효전력
| pcs_reactivePower | O | O | X | PCS 무효전력
| pcs_dcVoltage | O | O | X | PCS DC 전압
| pcs_dcCurrent | O | O | X | PCS DC 전류
| pcs_voltageR | O | O | X | PCS R상 전압
| pcs_voltageS | O | O | X | PCS S상 전압
| pcs_voltageT | O | O | X | PCS T상 전압
| pcs_currentR | O | O | X | PCS R상 전류
| pcs_currentS | O | O | X | PCS S상 전류
| pcs_currentT | O | O | X | PCS T상 전류
| pcs_maximumactivePower | O | O | X | PCS 최대 유효 전력 (설치 용량)
| pcs_activepowercommand | O | O | X | PCS 유효전력 명령값
| frequency | O | X | X | 주파수
| accumCharge | O | O | X | ESS 누적 충전량(MW)
| accumDisCharge | O | O | X | ESS 누적 방전량(MW)
| accumEnergy | O | O | X | 누적 출력량(MW)
| bsc_status | O | O | X | Battery 상태 | Communication Error | Initializing | StandBy | Charging | Discharging | Warning | Warning | BSC Fault
| bsc_soc | O | O | X | Battery SOC
| bsc_min_soc | O | O | X | Battery 최소 SOC
| bsc_max_soc | O | O | X | Battery 최대 SOC
| bsc_soh | O | O | X | Battery SOH
| bsc_voltage | O | O | X | Battery 전압
| bsc_current | O | O | X | Battery 전류
| bsc_maxTemperature | O | O | X | Battery 최고 온도
| bsc_minTemperature | O | O | X | Battery 최저 온도
| bsc_chargePowerLimit | O | O | X | Battery 충전 전력 제한
| bsc_dischargePowerLimit | O | O | X | Battery 방전 전력 제한
| CBSwitch | O | O | X | ACB/DCB 상태
| ess_count | O | O | X | ESS 개수
| scale | O | O | X | 데이터값 스케일링(알고리즘)
알고리즘/서비스 | scenario_no | O | O | O | 자동 알고리즘 시나리오 번호
| service_status | O | O | O | 자동 알고리즘 상태 (On/Off) | 정지 | 동작
| lastupdate | O | O | O | 마지막 갱신 날짜
| service_type | O | O | O | 자동 알고리즘 타입 | None | 전력 품질 | DR | Peak-Cut | 스케쥴링 제어
공통 정보 | category | O | O | O | 해당 심볼 카테고리
| from_id | O | O | O | 연결된 From 심볼 ID
| to_id | O | O | O | 연결된 To 심볼 ID
| marker-color | O | O | O | 마커 색상
| longitude | O | O | O | 경도 GPS 위치
| latitude | O | O | O | 위도 GPS 위치

## ESS RSC별 통계
request_id | 요청 ID
ess_count | ESS 개수
soc_average | SOC 평균
sum_activepower | 유효전력 총합
sum_activepowercommand | 유효전력 명령 총합
sum_maxactivePower | 전체 ESS 최대 유효전력 (설치 용량)
sum_accum_charging | 전체 누적 충전량
sum_accum_discharging | 전체 누적 방전량
Idle | Idle 상태 개수
StandBy | 대기 상태 개수
FaultReset | 고장 리셋 개수
Charging | 충전 상태 개수
Discharching | 방전 상태 개수
None | None 상태 개수
Manual | 알고리즘 대기 상태 개수
Auto | 알고리즘 동작 상태 개수
sum_pv_activePower | PV 유효전력 총합